## Slide 1: 3주차 보고서
김 구 민
수소가스 누설탐지 경보시스템
애플리케이션 제작

## Slide 2: 목 차
3주차 계획
3주차 현황
4주차 계획
Q & A

## Slide 3: 3주차 계획
시뮬레이터를 이용해서 해당 프로그램과 연결 후 테스트
프로그램과 통신해서 자료 값 읽기/쓰기

## Slide 4: 3주차 현황
시뮬레이터로 해당 프로그램과 연결 후 연결 확인
  Modbus Poll 프로그램 사용

## Slide 5: 3주차 현황
통신을 통해 자료 값 읽기 쓰기
  Java의 ModbusClient 라이브러리 활용
    ModbusClient(String ip, int port)
    void Connect()
    void Disconnect()
    void WriteSingleCoil(int startAddress, boolean flag)
    void WriteSingleRegister(int startAddress, int value)
    void WriteMultipleRegisters(int startAddress, int[] arr)
    boolean ReadCoils(int startAddress, int quantity)
    int[] ReadMultipleRegisters(int startAddress, int quantity)
Notes: https://github.com/rossmann-engineering/EasyModbusTCP.Java/blob/master/EasyModbus/src/de/re/easymodbus/modbusclient/ModbusClient.java

## Slide 6: 4주차 계획
애플리케이션과 연동
  애플리케이션에서 통신으로 읽기와 쓰기 기능 되도록 구성
  읽은 값이 디스플레이에 적절히 표시될 수 있도록

## Slide 7: Q & A
경청해 주셔서 감사합니다.